## warnerfreqacctest_2024_04_26_11_51_23
Test Report
Test Description : |  |  |  | Frequency Accuracy Test
System Mode : |  |  |  | WARNER
Measurement Type : |  |  |  | RADIATION
User Name |  | : | ravi | System S No | : | 1.0
Date |  | : | 2024-04-26 | Time | : | 11:51:23
Test Parameters:
Start Frequency (MHz) |  | : | 500.0 | Position Angle (°) | : | 140.0
Stop Frequency (MHz) |  | : | 1000.0 | Pulse Width (µs) | : | 0.0
Step Frequency (MHz) |  | : | 50.0 | Pulse Width (µs) | : | 0.0
Signal Cat |  | : | PULSE | Set Power (dBm) | : | -30.0
S.No | Set Frequency |  | Measured Frequency |  |  | Error
1 | 1000 |  | 995 |  |  | 5
2 | 1100 |  | 1103 |  |  | -3
3 | 1200 |  | 1198 |  |  | 2
4 | 1300 |  | 1301 |  |  | -1
5 | 1400 |  | 1398 |  |  | 2
6 | 1500 |  | 1500 |  |  | 0
7 | 1600 |  | 1601 |  |  | -1
8 | 1700 |  | 1695 |  |  | 5
9 | 1800 |  | 1801 |  |  | -1
10 | 1900 |  | 1899 |  |  | 1
11 | 2000 |  | 1999 |  |  | 1
12 | 2100 |  | 2105 |  |  | -5
13 | 2200 |  | 2205 |  |  | -5
14 | 2300 |  | 2305 |  |  | -5
15 | 2400 |  | 2401 |  |  | -1
16 | 2500 |  | 2501 |  |  | -1
17 | 2600 |  | 2598 |  |  | 2
18 | 2700 |  | 2697 |  |  | 3
19 | 2800 |  | 2800 |  |  | 0
20 | 2900 |  | 2897 |  |  | 3
21 | 3000 |  | 2999 |  |  | 1
22 | 3100 |  | 3097 |  |  | 3
23 | 3200 |  | 3196 |  |  | 4
24 | 3300 |  | 3302 |  |  | -2
25 | 3400 |  | 3396 |  |  | 4
26 | 3500 |  | 3500 |  |  | 0
27 | 3600 |  | 3599 |  |  | 1
28 | 3700 |  | 3698 |  |  | 2
29 | 3800 |  | 3794 |  |  | 6
30 | 3900 |  | 3901 |  |  | -1
31 | 4000 |  | 3997 |  |  | 3
32 | 4100 |  | 4095 |  |  | 5
33 | 4200 |  | 4201 |  |  | -1
34 | 4300 |  | 4299 |  |  | 1
35 | 4400 |  | 4395 |  |  | 5
36 | 4500 |  | 4494 |  |  | 6
37 | 4600 |  | 4597 |  |  | 3
38 | 4700 |  | 4701 |  |  | -1
39 | 4800 |  | 4804 |  |  | -4
40 | 4900 |  | 4893 |  |  | 7
41 | 5000 |  | 4993 |  |  | 7
42 | 5100 |  | 5099 |  |  | 1
43 | 5200 |  | 5202 |  |  | -2
44 | 5300 |  | 5297 |  |  | 3
45 | 5400 |  | 5405 |  |  | -5
46 | 5500 |  | 5496 |  |  | 4
47 | 5600 |  | 5596 |  |  | 4
48 | 5700 |  | 5706 |  |  | -6
49 | 5800 |  | 5795 |  |  | 5
50 | 5900 |  | 5899 |  |  | 1
51 | 6000 |  | 6004 |  |  | -4
52 | 6100 |  | 6101 |  |  | -1
53 | 6200 |  | 6198 |  |  | 2
54 | 6300 |  | 6302 |  |  | -2
55 | 6400 |  | 6402 |  |  | -2
56 | 6500 |  | 6503 |  |  | -3
57 | 6600 |  | 6602 |  |  | -2
58 | 6700 |  | 6699 |  |  | 1
59 | 6800 |  | 6793 |  |  | 7
60 | 6900 |  | 6904 |  |  | -4
61 | 7000 |  | 7004 |  |  | -4
62 | 7100 |  | 7106 |  |  | -6
63 | 7200 |  | 7205 |  |  | -5
64 | 7300 |  | 7297 |  |  | 3
65 | 7400 |  | 7401 |  |  | -1
66 | 7500 |  | 7496 |  |  | 4
67 | 7600 |  | 7594 |  |  | 6
68 | 7700 |  | 7706 |  |  | -6
69 | 7800 |  | 7803 |  |  | -3
70 | 7900 |  | 7905 |  |  | -5
71 | 8000 |  | 8001 |  |  | -1
72 | 8100 |  | 8093 |  |  | 7
73 | 8200 |  | 8199 |  |  | 1
74 | 8300 |  | 8304 |  |  | -4
75 | 8400 |  | 8395 |  |  | 5
76 | 8500 |  | 8494 |  |  | 6
77 | 8600 |  | 8594 |  |  | 6
78 | 8700 |  | 8703 |  |  | -3
79 | 8800 |  | 8798 |  |  | 2
80 | 8900 |  | 8898 |  |  | 2
81 | 9000 |  | 8996 |  |  | 4
82 | 9100 |  | 9096 |  |  | 4
83 | 9200 |  | 9200 |  |  | 0
84 | 9300 |  | 9298 |  |  | 2
85 | 9400 |  | 9399 |  |  | 1
86 | 9500 |  | 9501 |  |  | -1
87 | 9600 |  | 9604 |  |  | -4
88 | 9700 |  | 9706 |  |  | -6
89 | 9800 |  | 9796 |  |  | 4
90 | 9900 |  | 9894 |  |  | 6
91 | 10000 |  | 10001 |  |  | -1
RMS Error :
Specification :
Status :
Tested By | [5 empty] | Verified By