## sheet11
Test Report
Test Description : |  |  |  | Frequency Accuracy Test
System Mode : |  |  |  | RFPS
Measurement Type : |  |  |  | RADIATION
User Name |  | : | ravi | System S No | : | 1
Date |  | : | 2024-04-26 | Time | : | 11:53:59
Test Parameters:
Start Frequency (MHz) |  | : | 500 | Position Angle (°) | : | 140
Stop Frequency (MHz) |  | : | 1000 | Pulse Width (µs) | : | 0
Step Frequency (MHz) |  | : | 50 | Pulse Width (µs) | : | 0
Signal Cat |  | : | PULSE | Set Power (dBm) | : | -30
S.No | Set Frequency |  | Measured Frequency |  |  | Error
1 | 1000 |  | 994 |  |  | 6
2 | 2000 |  | 1997 |  |  | 3
3 | 3000 |  | 3006 |  |  | -6
4 | 4000 |  | 4002 |  |  | -2
5 | 5000 |  | 5000 |  |  | 0
6 | 6000 |  | 5996 |  |  | 4
7 | 7000 |  | 6993 |  |  | 7
8 | 8000 |  | 7993 |  |  | 7
9 | 9000 |  | 9001 |  |  | -1
10 | 10000 |  | 9998 |  |  | 2
11 | 11000 |  | 10999 |  |  | 1
12 | 12000 |  | 11995 |  |  | 5
13 | 13000 |  | 13001 |  |  | -1
14 | 14000 |  | 13999 |  |  | 1
15 | 15000 |  | 15005 |  |  | -5
16 | 16000 |  | 15994 |  |  | 6
17 | 17000 |  | 17003 |  |  | -3
18 | 18000 |  | 18003 |  |  | -3
19 | 19000 |  | 18996 |  |  | 4
20 | 20000 |  | 19999 |  |  | 1
21 | 21000 |  | 20996 |  |  | 4
22 | 22000 |  | 21997 |  |  | 3
23 | 23000 |  | 22999 |  |  | 1
24 | 24000 |  | 23993 |  |  | 7
25 | 25000 |  | 25002 |  |  | -2
26 | 26000 |  | 26003 |  |  | -3
27 | 27000 |  | 26997 |  |  | 3
28 | 28000 |  | 28004 |  |  | -4
29 | 29000 |  | 28994 |  |  | 6
30 | 30000 |  | 29998 |  |  | 2
31 | 31000 |  | 30996 |  |  | 4
32 | 32000 |  | 32000 |  |  | 0
33 | 33000 |  | 32994 |  |  | 6
34 | 34000 |  | 34000 |  |  | 0
35 | 35000 |  | 35002 |  |  | -2
36 | 36000 |  | 36006 |  |  | -6
37 | 37000 |  | 36993 |  |  | 7
38 | 38000 |  | 38000 |  |  | 0
39 | 39000 |  | 39003 |  |  | -3
40 | 40000 |  | 39996 |  |  | 4
41 | 41000 |  | 40995 |  |  | 5
42 | 42000 |  | 42003 |  |  | -3
43 | 43000 |  | 42998 |  |  | 2
44 | 44000 |  | 44001 |  |  | -1
45 | 45000 |  | 45005 |  |  | -5
46 | 46000 |  | 46000 |  |  | 0
47 | 47000 |  | 47003 |  |  | -3
48 | 48000 |  | 48006 |  |  | -6
49 | 49000 |  | 49002 |  |  | -2
50 | 50000 |  | 50006 |  |  | -6
51 | 51000 |  | 50995 |  |  | 5
52 | 52000 |  | 52005 |  |  | -5
53 | 53000 |  | 52995 |  |  | 5
54 | 54000 |  | 53996 |  |  | 4
55 | 55000 |  | 54994 |  |  | 6
56 | 56000 |  | 56004 |  |  | -4
57 | 57000 |  | 56995 |  |  | 5
58 | 58000 |  | 57999 |  |  | 1
RMS Error :
Specification :
Status :
Tested By | [5 empty] | Verified By